Ausschreibungstext

ENERENT ERHBC200 | 200 kW Biomasse-Heizcontainer

Biomassecontainer ERHBC200 - Nachhaltige Wärmeversorgung mit 200 kW

        Leistungsstark und umweltfreundlich mit Biomasse

        Der mobile Biomassecontainer ERHBC200 bietet eine leistungsstarke und umweltfreundliche Heizlösung mit einer Leistung von 200 kW. Dank des autarken Containerdesigns ist er ideal für Contracting-Projekte, Nahwärmeversorgung und nachhaltige Heizkonzepte in Gewerbe, Industrie und Kommunen. Durch die effiziente Nutzung von Biomasse als Brennstoff stellt der ERHBC200 eine wirtschaftliche Alternative zu fossilen Brennstoffen dar und trägt zur CO2-Reduzierung bei.

        Typische Einsatzbereiche

        Der ERHBC200 ist die perfekte Lösung für zahlreiche Anwendungen, bei denen nachhaltige Wärme gefragt ist:

        
        
        Contracting-Projekte für langfristige Wärmeversorgung

        Nachhaltige Heizlösung für Gewerbe- und Industriebetriebe

        Temporäre oder dauerhafte Nahwärmeversorgung für Wohnquartiere

        Erneuerbare Wärmeversorgung für landwirtschaftliche Betriebe

        CO2-neutrale Heizung für öffentliche Einrichtungen und Kommunen

        
        Vorteile des Biomassecontainers ERHBC200

        Der ERHBC200 überzeugt mit einer Kombination aus Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit:

        
        
        Nachhaltige und CO2-neutrale Wärmeversorgung durch Biomasse

        200 kW Leistung für große Wärmebedarfe

        Autarkes System mit allen Anlagenteilen im Container

        Flexible Nutzung für temporäre oder dauerhafte Wärmeversorgung

        Wirtschaftliche Alternative zu fossilen Brennstoffen

        Benutzerfreundlich und wartungsarm

        
        Autarke Heizlösung mit höchster Effizienz

        Der ERHBC200 ist so konzipiert, dass er eine autarke und zuverlässige Wärmeversorgung sicherstellt. Alle notwendigen Komponenten sind bereits im Container integriert, sodass kein zusätzlicher technischer Aufwand für die Inbetriebnahme erforderlich ist. Die effiziente Verbrennungstechnik sorgt für eine hohe Brennstoffausnutzung und reduziert Emissionen auf ein Minimum.

        Mit dem Biomassecontainer ERHBC200 setzen Sie auf eine umweltfreundliche, leistungsstarke und wirtschaftliche Lösung für nachhaltige Wärmeerzeugung - genau dort, wo sie gebraucht wird.

Mietkonditionen:

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Biomasse-Heizcontainer (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHBC200M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHBC200M-T7 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB505 Schlauchbrücke DN50 | ERZSB505M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |