Ausschreibungstext

ENERENT ERHCO2500M | 2500 kW Heizcontainer

Heizcontainer ERHCO2500 - Hohe Leistung für Industrie und Fernwärme

        2.500 kW Heizleistung für anspruchsvolle Projekte

        Der mobile Heizcontainer ERHCO2500 bietet eine leistungsstarke und flexible Wärmeversorgung mit 2.500 kW Heizleistung. Entwickelt für Fernwärmeanwendungen, industrielle Prozesswärme oder den Objektbau, ist er die ideale Lösung für temporäre oder dauerhafte Heizprojekte. Dank der modularen Bauweise lassen sich mehrere Einheiten problemlos kombinieren, um noch größere Wärmeanforderungen abzudecken.

        Typische Einsatzbereiche

        Der Heizcontainer ERHCO2500 ist in verschiedensten Branchen und Anwendungen gefragt:

        
        
        Fernwärmeversorgung für Wohn- und Gewerbegebiete

        Industrieheizung und Prozesswärme für Produktionsanlagen

        Heizlösung für Großbaustellen und Objektbau

        Überbrückungslösung bei Sanierung oder Ausfall von Heizsystemen

        Event- und Zeltheizung bei Großveranstaltungen

        
        Vorteile des Heizcontainers ERHCO2500

        Der ERHCO2500 überzeugt mit höchster Effizienz, flexibler Anpassung und einfacher Installation:

        
        
        Hohe Leistung: 2.500 kW für anspruchsvolle Heizanforderungen

        Modular erweiterbar: Mehrere Einheiten lassen sich kombinieren

        Flexibel anpassbar: Individuelle Ausstattung mit Zusatztanks oder Wärmetauschern

        Schnelle Inbetriebnahme: Transportfertig geliefert und sofort einsatzbereit

        Effiziente Wärmeversorgung: Wirtschaftlich und umweltfreundlich

        
        Flexibilität dank durchdachter Bauweise

        Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Die Brennstoffversorgung erfolgt über eine externe Öltankanlage mit bis zu 40.000 Litern Tankvolumen.

        Mit dem ERHCO2500 setzen Sie auf eine leistungsstarke, wirtschaftliche und flexible Heizlösung, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden kann - ideal für Fernwärme, Industrie und Großprojekte.

Mietkonditionen:

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Heizcontainer (RG Miete 310 bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHCO2500M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHCO2500M-T7 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete Verbindungsleitung 10m DN100 PN16 Flansch Edelstahl | ERZVL10010FM-T7 |
| Tagesmiete Abgasschalldämpfer DN450 | ERZSD450M-T7 |
| Tagesmiete Elektrokabel 63A 400V 20m Anschluss CEE | ERZEK6320CEM-T7 |
| Tagesmiete Verteiler DN100 PN16 Flansch auf 4x DN65 Storz C | ERZVT100FL4SCM7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung Heizöl EL inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Brennstoffversorgung HVO100 inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0008 |
| Fernüberwachung Digital ERSFU-0002 | ERSFU-0002-T7 |
| Technische Grundpauschale ERSDL-0050 | ERSDL-0050-T7 |
| Haftungsübernahme Heizcontainer 2500 kW | ERSHUHCO2500-T7 |
| Servicepauschale Heizcontainer 2500 kW | ERSSPHCO2500 |
| Erstversorgung Heizöl 800 l um Festpreis je Liter | ERSFU-0015-800 |