Ausschreibungstext

ENERENT ERHEL18WT | 18 kW Elektroheizmobile

Das Elektroheizmobil ERHEL18WT ist eine kompakte mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz mit einfacher Bedienung inkl. verschiedener Spracheinstellungen. Das ERHEL18WT kann mit seinem integrierten Wärmetauscher neben dem Heizbetrieb auch zur Warm- und Brauchwasserbereitung herangezogen werden.

        Bei Heizungsstörungen oder Arbeiten am Wärmeerzeuger wird es als Notheizung genutzt. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind die Frostsicherung und Vorsorge/Erstaufheizung, z. B. um eine Vereisung der Erdwärmepumpe oder Luftwärmepumpe zu vermeiden. Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist das Elektroheizmobil an jedem Standort und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

| Elektroheizmobile (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN25, 2,8 m ERZVL253GK | ERZVL253GKV |
| Anbindeleitung Sanitär, DN25, 2,8 m ERZVL253GKS | ERZVL253GKSV |
| Anbindeleitung, DN25 10 m ERZVL2510GK | ERZVL2510GKV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 10 m ERZEK3210CE | ERZEK3210CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 20 m ERZEK3220CE | ERZEK3220CEV |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |