Ausschreibungstext

ENERENT ERHMO100V | 100 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO100 – 100 kW mobile Heizzentrale
 

        Mobile Heizlösung in kompakter Bauweise

        Das Heizmobil ERHMO100 – ehemals Easyheat 100 – ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 100 kW Heizleistung. Die Anlieferung erfolgt per Spedition. Durch den patentierten Faltmechanismus wird die mobile Heizung mit wenigen Handgriffen zum vollwertigen Anhänger und ist schnell an jedem Einsatzort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Eine Status-Fernüberwachung ist bequem über die ENERENT-smart-App möglich.

        Einsatzgebiete des ERHMO100

        
        
        Estrichtrocknung: Für kontrollierte Aufheizprozesse nach DIN-Vorgaben

        Heizungsüberbrückung: Bei Modernisierung, Reparatur oder Störung

        Bauheizung: Temporäre Wärmeversorgung während der Bauphase

        Wärmeversorgung bei Events: Mobile Heizlösung für temporäre Einsätze

        
        Technische Ausstattung

        
        
        Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen

        Öl-Blaubrenner

        Interne Öltankanlage mit 920 Litern Fassungsvermögen

        Pumpengruppe mit Mischer – optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme

        Integrierter Abgasschalldämpfer

        Edelstahl-Abgaskamin

        Flexible Faltschläuche für einfachen Anschluss

        Sicherungstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828

        
        Das ERHMO100 ist die ideale Wahl für SHK-Fachbetriebe, Bauprojekte, Notheizungen oder zeitlich begrenzte Einsätze, bei denen eine sofort verfügbare und leistungsfähige Wärmequelle benötigt wird.

| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Mobile Heizzentrale 100 kW ERHMO100 | ERHMO100V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Verbindungsleitung 10m 2" Storz C ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzk. Stecker, CEE Kupplung | ERZEK1610SKV |
| Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzk. Stecker, CEE Kupplung | ERZEK1620SKV |
| Abgasschalldämpfer DN117 ERZSD117V | ERZSD117V |
| Verteiler 2" Storz C auf 3x 1" Bajonettverschluss | ERZVT253V |
| Verteiler 2" Storz C auf 6x 1" Bajonettverschluss | ERZVT256V |
| Sicherungsschelle für Verbindungsleitungen Storz C | ERZVL50SSV |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen | ERSFU-0013-T7 |
| Transportkostenpauschale für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |