Ausschreibungstext

ENERENT ERHMO150 | 150 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO150 - 160 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger

        Das Heizmobil ERHMO150 ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 160 kW Heizleistung, integriert in einem isolierten Tandem-Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die ENERENT-smart-App ermöglicht eine bequeme Status-Fernüberwachung in Echtzeit.

        Ausstattung und technische Merkmale

        
        
        Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen

        Ölbrenner serienmäßig, Gasbrenner optional möglich

        Pumpengruppe mit Mischer - optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme

        Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin

        Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse

        Flexible Anschluss-Schläuche für einfache Montage

        Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

        Sicherungsschellen für Storzverbindungen

        Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)

        
        Das ERHMO150 ist die ideale Wahl für größere Heizprojekte, Notheizungen oder temporäre Einsätze, bei denen hohe Leistung und schnelle Verfügbarkeit gefragt sind.

Mietkonditionen:

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Heizmobile (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHMO150M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHMO150M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB505 Schlauchbrücke DN50 | ERZSB505M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSD200 Abgasschalldämpfer DN200, 160 kW | ERZSD200M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSOST Anbausatz Stellmotor | ERZSOSTM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT253 Verteiler 3-fach | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT256 Verteiler 6-fach | ERZVT256M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |