Ausschreibungstext

ENERENT ERHMO150 | 150 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO150 - 160 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger

        Das Heizmobil ERHMO150 ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 160 kW Heizleistung, integriert in einem isolierten Tandem-Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die ENERENT-smart-App ermöglicht eine bequeme Status-Fernüberwachung in Echtzeit.

        Ausstattung und technische Merkmale

        
        
        Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen

        Ölbrenner serienmäßig, Gasbrenner optional möglich

        Pumpengruppe mit Mischer - optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme

        Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin

        Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse

        Flexible Anschluss-Schläuche für einfache Montage

        Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

        Sicherungsschellen für Storzverbindungen

        Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)

        
        Das ERHMO150 ist die ideale Wahl für größere Heizprojekte, Notheizungen oder temporäre Einsätze, bei denen hohe Leistung und schnelle Verfügbarkeit gefragt sind.

| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Heizmobil Kofferanhänger mit 150 kW ERHMO150 | ERHMO150V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN50, 10 m ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Abgasschalldämpfer DN200 ERZSD200 | ERZSD200V |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen, Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |