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Ausschreibungstext
ENERENT ERHMO150V | 150 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO150 - 150 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger
 

Mobile Heizlösung in kompakter Bauweise

Das Heizmobil ERHMO150 ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 150 kW Heizleistung, integriert in einem isolierten Tandem-Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die ENERENT-smart-App ermöglicht eine bequeme Status-Fernüberwachung in Echtzeit.

Einsatzgebiete des ERHMO150


	Estrichtrocknung: Für kontrollierte Aufheizprozesse nach DIN-Vorgaben
	Heizungsüberbrückung: Bei Modernisierung, Reparatur oder Störung
	Bauheizung: Temporäre Wärmeversorgung während der Bauphase
	Wärmeversorgung bei Events: Mobile Heizlösung für temporäre Einsätze


Ausstattung und technische Merkmale


	Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
	Ölbrenner serienmäßig, Gasbrenner optional möglich
	Pumpengruppe mit Mischer - optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
	Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin
	Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse
	Flexible Anschluss-Schläuche für einfache Montage
	Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
	Sicherungsschellen für Storzverbindungen
	Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)


Das ERHMO150 ist die ideale Wahl für größere Heizprojekte, Notheizungen oder temporäre Einsätze, bei denen hohe Leistung und schnelle Verfügbarkeit gefragt sind.


	Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Mobile Heizzentrale 150 kW ERHMO150
	ERHMO150V

	Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Verbindungsleitung 10m 2" Storz C ERZVL5010SC
	ERZVL5010SCV

	Elektrokabel 16A 230V 10m  Schutzk. Stecker, CEE Kupplung
	ERZEK1610SKV

	Elektrokabel 16A 230V 20m  Schutzk. Stecker, CEE Kupplung
	ERZEK1620SKV

	Abgasschalldämpfer DN200 ERZSD200
	ERZSD200V

	Verteiler 2" Storz C auf 3x 1"  Bajonettverschluss
	ERZVT253V

	Verteiler 2" Storz C auf 6x 1"  Bajonettverschluss
	ERZVT256V

	Sicherungsschelle für  Verbindungsleitungen Storz C
	ERZVL50SSV

	Service
	Artikel-Nr.

	Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen
	ERSFU-0013-T7

	Transportkostenpauschale  für Heizzentralen und Container
	ERSDL-0007
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