Ausschreibungstext

ENERENT ERHMO150V | 150 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO150 - 150 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger
 

        Mobile Heizlösung in kompakter Bauweise

        Das Heizmobil ERHMO150 ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 150 kW Heizleistung, integriert in einem isolierten Tandem-Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die ENERENT-smart-App ermöglicht eine bequeme Status-Fernüberwachung in Echtzeit.

        Einsatzgebiete des ERHMO150

        
        
        Estrichtrocknung: Für kontrollierte Aufheizprozesse nach DIN-Vorgaben

        Heizungsüberbrückung: Bei Modernisierung, Reparatur oder Störung

        Bauheizung: Temporäre Wärmeversorgung während der Bauphase

        Wärmeversorgung bei Events: Mobile Heizlösung für temporäre Einsätze

        
        Ausstattung und technische Merkmale

        
        
        Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen

        Ölbrenner serienmäßig, Gasbrenner optional möglich

        Pumpengruppe mit Mischer - optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme

        Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin

        Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse

        Flexible Anschluss-Schläuche für einfache Montage

        Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

        Sicherungsschellen für Storzverbindungen

        Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)

        
        Das ERHMO150 ist die ideale Wahl für größere Heizprojekte, Notheizungen oder temporäre Einsätze, bei denen hohe Leistung und schnelle Verfügbarkeit gefragt sind.

| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Mobile Heizzentrale 150 kW ERHMO150 | ERHMO150V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Verbindungsleitung 10m 2" Storz C ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzk. Stecker, CEE Kupplung | ERZEK1610SKV |
| Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzk. Stecker, CEE Kupplung | ERZEK1620SKV |
| Abgasschalldämpfer DN200 ERZSD200 | ERZSD200V |
| Verteiler 2" Storz C auf 3x 1" Bajonettverschluss | ERZVT253V |
| Verteiler 2" Storz C auf 6x 1" Bajonettverschluss | ERZVT256V |
| Sicherungsschelle für Verbindungsleitungen Storz C | ERZVL50SSV |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen | ERSFU-0013-T7 |
| Transportkostenpauschale für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |