Ausschreibungstext

ENERENT ERHMO300 | 300 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO300 – 320 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger

        Mobile Heizlösung mit hoher Leistung

        Das Heizmobil ERHMO300 ist eine voll funktionsfähige, mobile Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferanhänger mit 320 kW Heizleistung. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die integrierte ENERENT-smart-App ermöglicht eine einfache Fernüberwachung des Systemstatus in Echtzeit.

        Technische Merkmale und Ausstattung

        
        
        Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen

        Ölbrenner bzw. optional Gasbrenner möglich

        Pumpengruppe mit Mischer

        Optionales Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme

        Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin

        Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse

        Flexible Schlauchverbindungen für schnellen Anschluss

        Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828

        Sicherungsschellen für Storzverbindungen

        Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)

        
        Vielseitig einsetzbar

        Das Heizmobil ERHMO300 eignet sich hervorragend für:

        
        
        Notheizungen bei Heizungsausfällen

        Temporäre Wärmeversorgung bei Sanierungen und Baustellen

        Estrichtrocknung und witterungsgeführte Heizprozesse

        Wärmebereitstellung bei Events oder temporären Einrichtungen

Mietkonditionen:

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Heizmobile (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHMO300M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHMO300M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB505 Schlauchbrücke DN50 | ERZSB505M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSD250 Abgasschalldämpfer DN250, 320 kW | ERZSD250M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSOST Anbausatz Stellmotor | ERZSOSTM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT253 Verteiler 3-fach | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT256 Verteiler 6-fach | ERZVT256M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |