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Ausschreibungstext
ENERENT ERHMO300M | 300 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO300 – 300 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger
 

Mobile Heizlösung mit hoher Leistung

Das Heizmobil ERHMO300 ist eine voll funktionsfähige, mobile Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferanhänger mit 300 kW Heizleistung. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die integrierte ENERENT-smart-App ermöglicht eine einfache Fernüberwachung des Systemstatus in Echtzeit.

Technische Merkmale und Ausstattung


	Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
	Ölbrenner bzw. optional Gasbrenner möglich
	Pumpengruppe mit Mischer
	Optionales Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
	Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin
	Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse
	Flexible Schlauchverbindungen für schnellen Anschluss
	Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828
	Sicherungsschellen für Storzverbindungen
	Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)


Vielseitig einsetzbar

Das Heizmobil ERHMO300M eignet sich hervorragend für:


	Notheizungen bei Heizungsausfällen
	Temporäre Wärmeversorgung bei Sanierungen und Baustellen
	Estrichtrocknung und witterungsgeführte Heizprozesse
	Wärmebereitstellung bei Events oder temporären Einrichtungen


Mietkonditionen:
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Heizmobile (RG Miete 110 bis 300 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERHMO300M-T30

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERHMO300M-T7

	Zubehör (RG Miete Zubehör)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete  Verbindungsleitung 10m 2" Storz C
	ERZVL5010SCM-T7

	Tagesmiete  Abgasschalldämpfer DN250
	ERZSD250M-T7

	Tagesmiete Elektrokabel 16A  230V 20m Schutzk. Stecker, CEE Kupplung
	ERZEK1620SKM-T7

	Tagesmiete Verteiler 2"  Storz C auf 3x 1" Bajonettverschluss
	ERZVT253M-T7

	Tagesmiete Verteiler 2"  Storz C auf 6x 1" Bajonettverschluss
	ERZVT256M-T7

	Tagesmiete  Schlauchbrücke DN50 5-fach
	ERZSB505M-T7

	Service
	Artikel-Nr.

	Brennstoffversorgung Heizöl EL  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0010

	Brennstoffversorgung HVO100  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0008

	Fernüberwachung Digital ERSFU-0002
	ERSFU-0002-T7

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Heizmobil 300 kW
	ERSHUHMO300-T7

	Servicepauschale  Heizzentrale 300 kW
	ERSSPHMO300

	Erstversorgung Heizöl 200 l  um Festpreis je Liter
	ERSFU-0015-200
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