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Ausschreibungstext
ENERENT ERHMO600M | 550 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO600M – 550 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger
 

Mobile Heizlösung mit hoher Leistung

Das Heizmobil ERHMO600 ist eine voll funktionsfähige, mobile Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferanhänger mit 550 kW Heizleistung. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die integrierte ENERENT-smart-App ermöglicht eine einfache Fernüberwachung des Systemstatus in Echtzeit.

Technische Merkmale und Ausstattung


	Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
	Ölbrenner bzw. optional Gasbrenner möglich
	Pumpengruppe mit Mischer
	Optionales Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
	Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin
	Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse
	Flexible Schlauchverbindungen für schnellen Anschluss
	Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828
	Sicherungsschellen für Storzverbindungen


Vielseitig einsetzbar

Das Heizmobil ERHMO600 eignet sich hervorragend für:


	Notheizungen bei Heizungsausfällen
	Temporäre Wärmeversorgung bei Sanierungen und Baustellen
	Estrichtrocknung und witterungsgeführte Heizprozesse
	Wärmebereitstellung bei Events oder temporären Einrichtungen


Mietkonditionen:
· Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
· Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
· Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Heizmobile (RG Miete 310 bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Tagesmietpreis ab 30 Tagen
	ERHMO600M-T30

	Tagesmietpreis ab 7 Tagen
	ERHMO600M-T7

	Zubehör (RG Miete Zubehör)
	Artikel-Nr.

	Tagesmiete  Verbindungsleitung 10m 3" Storz B
	ERZVL8010SBM-T7

	Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB802 Schlauchbrücke B-Schlauch Breite 0,75m
	ERZSB802M-T7

	Tagesmiete  Abgasschalldämpfer DN300
	ERZSD300M-T7

	Tagesmiete  Elektrokabel 16A 400V 20m Anschluss CEE
	ERZEK1620CEM-T7

	Tagesmiete Verteiler 2"  Storz C auf 3x 1" Bajonettverschluss
	ERZVT253M-T7

	Tagesmiete Verteiler 2"  Storz C auf 6x 1" Bajonettverschluss
	ERZVT256M-T7

	Service
	Artikel-Nr.

	Brennstoffversorgung Heizöl EL  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0010

	Brennstoffversorgung HVO100  inkl. Fernüberwachung
	ERSFU-0008

	Fernüberwachung Digital ERSFU-0002
	ERSFU-0002-T7

	Technische Grundpauschale ERSDL-0050
	ERSDL-0050-T7

	Haftungsübernahme  Heizmobil 600 kW
	ERSHUHMO600-T7

	Servicepauschale  Heizzentrale 600 kW
	ERSSPHMO600

	Erstversorgung Heizöl 200 l  um Festpreis je Liter
	ERSFU-0015-200
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