Ausschreibungstext

ENERENT ERHMO60M | 60 kW Heizmobile

Heizmobil ERHMO60 - 60kW mobile Heizzentrale mit klappbarem Fahrwerk
 

        Mobile Heizlösung in kompakter Bauweise

        Das Heizmobil ERHMO60 - vormals bekannt als Easyheat 70 - ist eine kompakte, voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 60 kW Heizleistung. Mit wenigen Handgriffen wird das Gerät vom Anhängerbetrieb zur stationären Heizzentrale umgewandelt. Die Deichsel ist einklappbar, und der patentierte Hubmechanismus ermöglicht ein schnelles Ein- und Ausfahren der Räder. Für den Transport ist die Einheit einfach mit Gabelstapler oder Hubwagen bewegbar. Eine Status-Fernüberwachung ist via ENERENT-smart-App möglich.

        Einsatzgebiete des ERHMO60

        
        
        Estrichtrocknung: Für kontrollierte Aufheizprozesse nach DIN-Vorgaben

        Heizungsüberbrückung: Bei Modernisierung, Reparatur oder Störung

        Bauheizung: Temporäre Wärmeversorgung während der Bauphase

        Wärmeversorgung bei Events: Mobile Heizlösung für temporäre Einsätze

        
        Technische Ausstattung

        
        
        Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen

        Integrierte Öltankanlage mit 750 Litern Fassungsvermögen

        Pumpengruppe mit Mischer inklusive Regelung für Estrichaufheizprogramme

        Optional witterungsgeführte Regelung

        Integrierter Abgasschalldämpfer

        Edelstahl-Abgaskamin

        Flexible Faltschläuche für schnellen Anschluss

        Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828

Mietkonditionen:

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Heizmobile (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHMO60M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHMO60M-T7 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete Verbindungsleitung 10m 2" Storz C | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzk. Stecker, CEE Kupplung | ERZEK1620SKM-T7 |
| Tagesmiete Abgasschalldämpfer DN117 | ERZSD117M-T7 |
| Tagesmiete Verteiler 2" Storz C auf 3x 1" Bajonettverschluss | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete Verteiler 2" Storz C auf 6x 1" Bajonettverschluss | ERZVT256M-T7 |
| Tagesmiete Schlauchbrücke DN50 5-fach | ERZSB505M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung Heizöl EL inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Brennstoffversorgung HVO100 inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0008 |
| Fernüberwachung Digital ERSFU-0002 | ERSFU-0002-T7 |
| Technische Grundpauschale ERSDL-0050 | ERSDL-0050-T7 |
| Haftungsübernahme Heizmobil 60 kW | ERSHUHMO60-T7 |
| Servicepauschale Heizzentrale 60 kW | ERSSPHMO60 |
| Erstversorgung Heizöl 200 l um Festpreis je Liter | ERSFU-0015-200 |