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Ausschreibungstext
ENERENT ERHMO60V | 60 kW Heizmobile

Heizmobil ERHMO60 - 60kW mobile Heizzentrale mit klappbarem Fahrwerk
 

Mobile Heizlösung in kompakter Bauweise

Das Heizmobil ERHMO60 - vormals bekannt als Easyheat 70 - ist eine kompakte, voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 60 kW Heizleistung. Mit wenigen Handgriffen wird das Gerät vom Anhängerbetrieb zur stationären Heizzentrale umgewandelt. Die Deichsel ist einklappbar, und der patentierte Hubmechanismus ermöglicht ein schnelles Ein- und Ausfahren der Räder. Für den Transport ist die Einheit einfach mit Gabelstapler oder Hubwagen bewegbar. Eine Status-Fernüberwachung ist via ENERENT-smart-App möglich.

Einsatzgebiete des ERHMO60


	Estrichtrocknung: Für kontrollierte Aufheizprozesse nach DIN-Vorgaben
	Heizungsüberbrückung: Bei Modernisierung, Reparatur oder Störung
	Bauheizung: Temporäre Wärmeversorgung während der Bauphase
	Wärmeversorgung bei Events: Mobile Heizlösung für temporäre Einsätze


Technische Ausstattung


	Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
	Integrierte Öltankanlage mit 750 Litern Fassungsvermögen
	Pumpengruppe mit Mischer inklusive Regelung für Estrichaufheizprogramme
	Optional witterungsgeführte Regelung
	Integrierter Abgasschalldämpfer
	Edelstahl-Abgaskamin
	Flexible Faltschläuche für schnellen Anschluss
	Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828



	Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Mobile Heizzentrale 60 kW ERHMO60V
	ERHMO60V

	Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW)
	Artikel-Nr.

	Verbindungsleitung 10m 2" Storz C ERZVL5010SC
	ERZVL5010SCV

	Elektrokabel 16A 230V 10m  Schutzk. Stecker, CEE Kupplung
	ERZEK1610SKV

	Elektrokabel 16A 230V 20m  Schutzk. Stecker, CEE Kupplung
	ERZEK1620SKV

	Abgasschalldämpfer DN117 ERZSD117V
	ERZSD117V

	Verteiler 2" Storz C auf 3x 1"  Bajonettverschluss
	ERZVT253V

	Verteiler 2" Storz C auf 6x 1"  Bajonettverschluss
	ERZVT256V

	Sicherungsschelle für  Verbindungsleitungen Storz C
	ERZVL50SSV

	Service
	Artikel-Nr.

	Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen
	ERSFU-0013-T7

	Transportkostenpauschale  für Heizzentralen und Container
	ERSDL-0007
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