Ausschreibungstext

ENERENT ERZLD150M | 150 kW Warmlufterzeuger

Mobiler Warmlufterzeuger ENERENT ERZLD150 - 150 kW
 

        Leistungsstarke Warmluft für schnelle und effiziente Beheizung

        Der ENERENT Warmlufterzeuger ERZLD150 liefert mit 150 kW Heizleistung kraftvolle Warmluft zur schnellen Erwärmung von Räumen, Baustellen, Lagerhallen oder Veranstaltungsbereichen. Dank seiner mobilen Bauweise lässt sich das Gerät flexibel einsetzen und sorgt überall dort für zuverlässige Wärme, wo sie kurzfristig oder temporär benötigt wird.

        Direkte Warmluft dank Hochleistungsgebläse

        Ausgestattet mit einem Hochleistungsradialgebläse kann die erwärmte Luft gezielt dorthin geleitet werden, wo sie benötigt wird. Dadurch eignet sich der direktbefeuerte Warmlufterzeuger ideal für großflächige Bereiche und hohe Luftvolumenströme – perfekt für die schnelle Beheizung auch bei niedrigen Außentemperaturen. Die Brennstoffversorgung erfolgt über einen externen Öltankbehälter.

        Autarkes Heizsystem mit hoher Sicherheit

        Der ERZLD150 ist ein direktbefeuertes Heizsystem (Heizkanone) und arbeitet autark. Ein elektromagnetisches Ventil verhindert den Ölaustritt, sobald das Brenner- oder Ölförderaggregat stillsteht, und sorgt so für maximale Betriebssicherheit. Optional kann ein Raumthermostat angeschlossen werden, um die gewünschte Temperatur komfortabel zu regeln.

        Einsatzgebiete des ERZLD150

        
        
        Baustellen und Rohbauten

        Lager- und Produktionshallen

        Zelte und Veranstaltungsbereiche

        Werkstätten und Industrieflächen

        Not- und Ersatzheizung bei Kälteperioden

        Landwirtschaftliche Anwendungen

        
        Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERZLD150

        
        
        150 kW Heizleistung: Hohe Wärmeleistung für große Flächen

        Direktbefeuertes System: Sofortige, effektive Warmluft

        Hochleistungsradialgebläse: Zielgerichtete Luftverteilung

        Mobiles Gerät: Flexibel einsetzbar an wechselnden Standorten

        Beheizter Ölfilter: Sicherer Start auch bei Frost

        Außenaufstellung möglich: Wetterunabhängiger Betrieb

        Autarker Betrieb: Keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich

        Hohe Sicherheit: Elektromagnetisches Ventil gegen Ölaustritt

        Optionales Raumthermostat: Komfortable Temperaturregelung

        
        Setzen Sie auf den ENERENT Warmlufterzeuger ERZLD150 – die leistungsstarke, mobile und zuverlässige Lösung für schnelle Warmluftversorgung auf Baustellen, in Hallen und bei temporären Einsätzen.

Mietkonditionen:

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Warmlufterzeuger (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZLD150M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZLD150M-T7 |
| Zubehör (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete Luftschlauch 525mm, 7,6m | ERZLS5007AM-T7 |
| Tagesmiete Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss Schutzkontakt | ERZEK1620SSM-T7 |
| Tagesmiete Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss Schutzk. 3-fach Kuppl. | ERZEK1620S3M-T7 |
| Tagesmiete Raumthermostat mit 10m Kabel | ERZSO10RTM-T7 |
| Tagesmiete ab 30 Tagen Mobiler Heizöltank 1.000 Liter | ERZTA1000M-T30 |
| Tagesmiete Mobiler Heizöltank 1.000 Liter | ERZTA1000M-T7 |
| Tagesmiete ab 30 Tagen Mobiler Heizöltank 3.000 Liter | ERZTA3000M-T30 |
| Tagesmiete Mobiler Heizöltank 3.000 Liter | ERZTA3000M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung Heizöl EL inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Brennstoffversorgung HVO100 inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0008 |
| Technische Grundpauschale ERSDL-0050 | ERSDL-0050-T7 |
| Haftungsübernahme Warmlufterzeuger 150 kW | ERSHUZLD150-T7 |
| Servicepauschale Warmlufterzeuger 150 kW | ERSSPZLD150 |
| Erstversorgung Heizöl 100 l um Festpreis je Liter | ERSFU-0015-100 |