Ausschreibungstext

ENERENT ERZLW2050M | 20/50 kW Lüftungsgeräte

Lüftungsgerät ERZLW2050 – Mobile Lüftung mit Heiz- und Kühlfunktion
 

        Das mobile Lüftungsgerät ERZLW2050 von ENERENT ist eine leistungsstarke Lösung für die temporäre Belüftung sowie die Temperierung von Räumen. Mit 20 kW Kühlleistung und 50 kW Heizleistung sorgt das Gerät zuverlässig für das erforderliche Raumklima – überall dort, wo eine natürliche Luftzirkulation nicht ausreicht. Dank seiner mobilen Bauweise eignet sich das ERZLW2050 ideal für zeitlich begrenzte und wechselnde Einsatzorte. Das Lüftungsgerät kann an mobile Heizzentralen sowie mobile Kaltwassersätze angeschlossen werden und lässt sich so flexibel in temporäre Versorgungskonzepte integrieren.

        Einsatzbereiche

        Das mobile Lüftungsgerät ERZLW2050 eignet sich unter anderem für:

        
        
        Scheunen, Garagen, Werkstätten und Hallen

        Keller- und schlecht durchlüftete Räume

        Gebäude mit hoher Luftfeuchtigkeit

        Sanierungsarbeiten mit Staub- oder Schadstoffbelastung

        Baustellen sowie Industrie- und Gewerbeanwendungen

        
        Vorteile des ERZLW2050

        
        
        Zufuhr von frischer Außenluft

        Abführung verbrauchter Luft und Reduktion von Schadstoffen

        Senkung der Luftfeuchtigkeit

        Verbesserte Luftqualität durch höheren Sauerstoffgehalt

        Anschluss an mobile Heizzentralen und Kaltwassersätze

        Flexible Mietlösung ohne Anschaffungs- und Wartungskosten

        Flexible Lösung für temporäre Anforderungen

        
        Das ERZLW2050 ist ideal für alle Anwendungen, bei denen kurzfristig eine zuverlässige Lüftungs- und Klimatisierungslösung benötigt wird. In Kombination mit mobilen Heizzentralen und Kaltwassersätzen entsteht ein effizientes, modular aufgebautes System für die temporäre Klimatechnik.

Mietkonditionen:

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Lüftungsgeräte (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZLW2050M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZLW2050M-T7 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete Verbindungsleitung 2,8m 1" Bajonettverschluss | ERZVL253GKM-T7 |
| Tagesmiete Verbindungsleitung 10m 1" Bajonettverschluss | ERZVL2510GKM-T7 |
| Tagesmiete Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss Schutzkontakt | ERZEK1620SSM-T7 |
| Tagesmiete Schlauchbrücke DN50 5-fach | ERZSB505M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Technische Grundpauschale ERSDL-0050 | ERSDL-0050-T7 |
| Haftungsübernahme Lüftungsgerät 20-50 kW | ERSHUZLW2050-T7 |
| Servicepauschale Lüftungsgerät 20-50 kW | ERSSPZLW2050 |