Ausschreibungstext

ENERENT ERZPU150M | 10 bar Umwälzpumpen

ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 – Kompaktes Pumpenmodul für den mobilen Einsatz
 

        Flexibel, zuverlässig und schnell einsetzbar

        Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Sie eignet sich ideal für temporäre Heizlösungen und Baustellenbetrieb.

        Frequenzgeregelte Technik für maximale Effizienz

        Die frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe passt sich automatisch an die Bedingungen im angeschlossenen Rohrnetz an. So wird eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Umwälzung gewährleistet.

        Integrierter Trockenlaufschutz

        Ein Mindest-Druckwächter ist am Pumpenaggregat montiert und schützt die Anlage vor Schäden durch Trockenlauf.

        Produktmerkmale auf einen Blick

        
        
        Elektronisch geregelte Pumpe

        Kompakte Bauweise

        Auch für Außenaufstellung geeignet

        Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen:

- Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Umwälzpumpen (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZPU150M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZPU150M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete Verbindungsleitung 10m DN100 PN16 Flansch Edelstahl | ERZVL10010FM-T7 |
| Tagesmiete Elektrokabel 16A 400V 20m Anschluss CEE | ERZEK1620CEM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Technische Grundpauschale ERSDL-0050 | ERSDL-0050-T7 |
| Haftungsübernahme Umwälzpumpe 150 m3/h | ERSHUZPU150-T7 |
| Servicepauschale Umwälzpumpe 150 m3/h | ERSSPZPU150 |