Ausschreibungstext

ENERENT ERZPU150V | 10 bar Umwälzpumpen

ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 – Kompaktes Pumpenmodul für den mobilen Einsatz
 

        Flexibel, zuverlässig und schnell einsetzbar

        Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Sie eignet sich ideal für temporäre Heizlösungen und Baustellenbetrieb.

        Frequenzgeregelte Technik für maximale Effizienz

        Die frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe passt sich automatisch an die Bedingungen im angeschlossenen Rohrnetz an. So wird eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Umwälzung gewährleistet.

        Integrierter Trockenlaufschutz

        Ein Mindest-Druckwächter ist am Pumpenaggregat montiert und schützt die Anlage vor Schäden durch Trockenlauf.

        Produktmerkmale auf einen Blick

        
        
        Elektronisch geregelte Pumpe

        Kompakte Bauweise

        Auch für Außenaufstellung geeignet

        Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

| Umwälzpumpen (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Umwälzpumpe 150 m3/h ERZPU150 | ERZPU150V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Verbindungsleitung 10m DN100 PN16 Flansch Edelstahl | ERZVL10010FV |
| Elektrokabel 16A 400V 10m Anschluss CEE | ERZEK1610CEV |
| Elektrokabel 16A 400V 20m Anschluss CEE | ERZEK1620CEV |
| Service | Artikel-Nr. |
| Versandkosten Palette Palettenversand | ERSDL-0069 |