Ausschreibungstext

ENERENT ERZWT600M | 600 kW Wärmetauscher

ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT600M - Kompakte Lösung für flexible Wärmeübertragung

        Effiziente Wärmeübertragung für mobile und stationäre Systeme

        Der ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT600 ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Plattenwärmetauscher, der sich ideal für die flexible Einbindung in mobile oder stationäre Heiz- und Energiesysteme eignet. Durch die einfache Integration über flexible Schlauchleitungen ist das Gerät besonders schnell einsatzbereit und ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung zwischen Primär- und Sekundärkreislauf.

        Schnell integriert vielseitig kombinierbar

        Dank seiner durchdachten Konstruktion lässt sich der ERZWT600 problemlos mit ENERENT Energiezentralen kombinieren. Der integrierte Strangregulierventil erlaubt es, die Volumenströme auf der Sekundärseite präzise an das jeweilige Netz anzupassen - für optimale Effizienz und maximale Betriebssicherheit.

        Kompakt, robust für den Außeneinsatz geeignet

        Die kompakte Bauweise macht den Plattenwärmetauscher besonders platzsparend und transportfreundlich. Gleichzeitig ist der ERZWT600 so ausgelegt, dass er auch für die Außenaufstellung geeignet ist und zuverlässig unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen arbeitet. Zudem kann er für verschiedene Druckbereiche und Medien eingesetzt werden, was ihn besonders flexibel in der Anwendung macht.

        Einsatzgebiete des ERZWT600M

        
        
        Mobile Heiz- und Energiezentralen

        Temporäre Heizlösungen auf Baustellen

        Industrie- und Prozesswärme

        TGA und Facility Management

        Not- und Ersatzheizsysteme

        Hydraulische Systemtrennung

        
        Ihre Vorteile mit dem ENERENT ERZWT600M

        
        
        Kompakte Bauweise: Platzsparend und leicht integrierbar

        Schneller Anschluss: Flexible Schlauchleitungen für Plug Play

        Strangregulierventil: Präzise Anpassung der Volumenströme

        Vielseitig einsetzbar: Für verschiedene Druckbereiche und Medien

        Außenaufstellung möglich: Robust und wetterfest

        Kombinierbar: Optimal abgestimmt auf ENERENT Energiezentralen

        Hohe Effizienz: Zuverlässige Wärmeübertragung bei minimalen Verlusten

        
        Setzen Sie auf den ENERENT Plattenwärmetauscher ERZWT600 - die kompakte, flexible und professionelle Lösung für effiziente Wärmeübertragung in mobilen und stationären Energiesystemen.

Mietkonditionen:

- Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Wärmetauscher (RG Miete 310 bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZWT600M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZWT600M-T7 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete Verbindungsleitung 10m 2" Storz C | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete Schlauchbrücke DN50 5-fach | ERZSB505M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Technische Grundpauschale ERSDL-0050 | ERSDL-0050-T7 |
| Haftungsübernahme Plattenwärmetauscher 600 kW | ERSHUZWT600-T7 |
| Servicepauschale Plattenwärmetauscher 600 kW | ERSSPZWT600 |